Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych
Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości   Styków przy ul. Świętokrzyskiej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nazwa zadania: 

              Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości                  Styków przy ul. Świętokrzyskiej, gmina Brody, powiat Starachowice, woj. Świętokrzyskie.
Inwestor:
Gmina Brody

                       ul. Stanisława Staszica 3

                       27-230 Brody
  Kod CPV – 45231300-8  – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów wodociągowych i rurociągów odprowadzających ścieki 
Opracował:        MGR  INŻ.  SŁAWOMIR MĄKA
                                    Upr. KI- 516/94
Data opracowania:
Kwiecień,  2022r.

Spis treści

Część opisowa

1. Dane ogólne

1.1. Nazwa zamówienia

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4. Informacje o terenie budowy

1.5. Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia

1.6. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie

Zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót     budowlanych zgodnie z założoną jakością.

3. Wymagania dotyczące środków transportu

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

4.1. Roboty przygotowawcze.

4.2. Roboty ziemne.

4.3. Układanie rurociągów.

4.4. Roboty montażowe.

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych                 w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

8. Opis sposobu rozliczenia

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Polskie normy

9.2. Podstawy prawne wykonania zamówienia
1. DANE OGÓLNE
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Nazwa zadania:  Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości                  Styków przy ul. Świętokrzyskiej” gmina Brody, powiat Starachowice, woj. Świętokrzyskie.
 Adres zadania:  Styków, gmina Brody    

                     Zamawiający:   Gmina Brody

Adres zamawiającego: ul. Stanisława Staszica 3

                                      27-230 Brody
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków  oraz wylotu W1 z korytka betonowego do  Dopływu z Kuczowa 
w km 0+825.  
Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie: 

a) Roboty przygotowawcze:

- wytyczenie geodezyjne trasy kanału;
- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2 wraz z wywozem na odl. 5 km;
- rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;

- ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr. 20 cm

- ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 25 cm;

- wywóz  korytek betonowych i tłucznia z rozbiórki.

b) Roboty ziemne:
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 70% - wykopy pod kanał, studnie, separator i korytka betonowe;

- ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 2.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  - 30% - wykopy pod kanał, studnie, separator i korytka betonowe;

- odwóz nadwyżki wydobytego gruntu na odl. 4 km;

- wykonanie ażurowego umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV – kanał;

- wykonanie umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką – studzienki, separator;

- ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m             w gr.kat. I-III;

- zasypanie wykopów fund. podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami          z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II ziemia z odkładu plus zakupiona i dowieziona;

- wykonanie kładki dla pieszych na palach - budowa + rozbiórka ;
c) Kanalizacja deszczowa:
· wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – kanał+studnie;
· wykonanie kanału z rur PVC o śr. DN 400 mm

· wykonanie kanału z rur PCV o śr. DN 315 mm;

· wykonanie kanału z rur PVC o śr. DN 160 mm

- wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr.  1200 mm;

- montaż separatora węglowodorów ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem;
d) Odwodnienie:
- ułożenie korytek betonowych typu rozwartego o wym. 56 / 80 x 40x100cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm;

- ułożenie korytek betonowych o wym. 62 x 68 x 71 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm;

- ubezpieczenie wylotu do cieku Dopływ z  Kuczowa narzutem kamiennym,

e) Roboty drogowe: 
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm;

- odtworzenie nawierzchnie z tłucznia kamiennego na wjazdach- warstwa górna o gr. 10 cm;

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pod wjazd z kostki betonowej;

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do prac towarzyszących, należących do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza się:- prace przygotowawcze na terenie budowy. 
1.4 Informacje o terenie budowy. 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  i harmonogramem robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania oraz transport zewnętrzny i wewnętrzny. Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy, w tym od następstw zdarzeń atmosferycznych.

Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  w trakcie wykonawstwa robót. Wykonawca zapewni ciągłość ruchu mieszkańcom na sąsiadujących z budową nieruchomościach.

1.4.3. Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów              i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska    i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.

Przy realizacji robót zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel posiadał stosowne uprawnienia, świadectwa zdrowia, szkolenia bhp oraz nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Prowadzenie przedmiotowych robót budowlanych powierzone zostanie przez wykonawcę kierownikowi budowy ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi   i przynależnością do Izby Budowlanej.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.5. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za urządzenia używane do robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.4.6. Wykonanie robót.

Inspektor Nadzoru pełniący nadzór inwestorski zajmie się całością zagadnień technicznych, finansowych i organizacyjnych związanych z danym zadaniem. Osoby pełniące funkcje Inspektora Nadzoru określa Zamawiający przed rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy. 

1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,   w magazynach oraz w maszynach       i pojazdach.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym                 w wyniku realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku

Zamówień /CPV/

Kod CPV – 45231300-8  – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów wodociągowych i rurociągów odprowadzających ścieki 

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej                  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Inspektor nadzoru - osoba wymieniona ( wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami    i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Książka obmiarów - akceptowany zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

- Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

- Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu  budowy.
2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do

     wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji  i dokumentacji technicznej. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska      i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem rodzajów, typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.             W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi    w dokumentacji projektowej,     ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane     i niedopuszczone do robót.

- wg założeń określonych w pkt.5 Specyfikacji technicznej.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie   z zasadami określonymi        w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazań Inspektora Nadzoru.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- wg założeń określonych w pkt.5 Specyfikacji technicznej.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną,     a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

4.1. Roboty przygotowawcze:
4.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wytyczenie trasy kanału                 i korytek betonowych  – 0,316 km
Wyszczególnienie robót:
1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.

Materiał:
- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm

Sprzęt:
- samochód dostawczy

4.1.2. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm - stok o nachyleniu 1:3 do 1:2 –     szt. 2 wraz z wywozem.
Wyszczególnienie robót:
1. Ścięcie drzewa.
2. Obcięcie wierzchołka i gałęzi.
3. Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy.
4. Przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach.
Sprzęt:
- piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

- ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

- przyczepa dłużycowa 4,5 t

4.1.3. Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 73 mb.
Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wyjęcie elementów ściekowych.
2. Zerwanie podsypki.
3. Ułożenie uzyskanego materiału w stosy.
4.1.4. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – 21,5 m2.
Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wyłamanie nawierzchni.
2. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki z odrzuceniem na pobocze.
3. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i ułożeniem w stosy.

4.1.5. Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 25 cm - 21,5 m2.
Wyszczególnienie robót:
1. Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie.
2. Odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy.
4.1.6. Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm - 56 m2.
Wyszczególnienie robót:
1. Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie.
2. Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze i ułożeniem w pryzmy i stosy.

4.1.7. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) - wywóz  korytek betonowych i tłucznia z rozbiórki – 64,76 m3
Wyszczególnienie robót:
1. Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład.
2. Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody.
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie.
4. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie.
5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład.
6. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu.
Sprzęt:
- koparka 0.25 m3

- samochód samowyładowczy 5 t
4.2. Roboty ziemne:

4.2.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 70% pod kanał, studzienki, separator i korytka betonowe  - 508,011 m3
Wyszczególnienie robót:
1. Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu.
2. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie.
3. Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu.

Sprzęt:

- koparka kołowa 0.4 m3.
4.2.2. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 2.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  - 30%–  217,72 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Odspojenie gruntu.
2. Pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej po jednej stronie wykopu.
3. Wyrównanie skarp i dna wykopów.
4. Wykonanie rowków odwadniających
4.2.3. Odwóz nadwyżki wydobytego gruntu na odl. 4 km – 316,487 m3
Wyszczególnienie robót:
1. Załadowanie, wyładowanie oraz przewóz materiałów i powrót środków transportowych. 
Sprzęt:

- samochód samowyładowczy;

- ciągnik kołowy;

- koparka jednonaczyniowa 0.60 m3
4.2.4. Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV – kanał -  924.344 m2.

Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów na potrzebny wymiar.
2. Wyrównanie ścian wykopu.
3. Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami.
4. Przykrycie wykopu balami.
5 Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.
6. Odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem.
Materiał:
- pale szalunkowe stalowe,

- bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III,

- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple,

- klamry ciesielskie.

4.2.5. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką – studzienki  -  73,59 m2

Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie potrzebnych materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem. materiałów do potrzebnych wymiarów.
2. Wykonanie umocnienia z tymczasowym rozparciem.
3. Przykrycie wykopu palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozebraniem.
4. Rozbiórka umocnienia z przebijaniem rozpór i wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.
5. Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.
Materiał:
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple- bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III,

- pale szalunkowe stalowe

- klamry ciesielskie.
4.2.6. Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II - zasypka warstwami gr. 20 cm wraz z zakupem i transportem piasku – 116,7 m3.

Wyszczególnienie robót:
1. Zasypanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.

Materiał:
- piasek.

Sprzęt:
- samochód samowyładowczy;

- ciągnik kołowy;

- ładowarka kołowa. 
4.2.7. Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II ziemia z odkładu -  463,7 m3

Wyszczególnienie robót:
1. Przemieszczenie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami.
2. Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami.
3. Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej.
Sprzęt:

- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

4.2.8. Wykonanie kładki dla pieszych na palach - budowa + rozbiórka szt.2

Wyszczególnienie robót:
1.Wyznaczenie i wyrównanie do poziomu pali drewnianych. 

2.Wykonanie drewnianej konstrukcji nośnej kładki.

3.Wykonanie pomostu wraz z poręczami. 

4.Rozbiórka poręczy ze słupkami.

5.Rozbiórka pomostu.

6.Rozbiórka konstrukcji nośnej kładki. 

7.Posegregowanie materiałów, złożenie ich na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia.
Materiał:
- drewno okrągłe na stemple budowlane;

- bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 mm kl.II;

- gwoździe budowlane okrągłe gołe.

Sprzęt:
- piła tarczowa;

- samochód samowyładowczy 5 t.
4.3. Kanalizacja deszczowa:
4.3.1. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich kanał+studnie+separator -40,86 m3

Wyszczególnienie robót:
1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Zrzucenie materiału do wykopu.
3. Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety
Materiał:

- pospółka - kruszywo nienormowane;

Sprzęt:
· zagęszczarka wibracyjna

· 4.3.2. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm – 226 m.
· Wyszczególnienie robót:
· 1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Ułożenie rur z przycięciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dołków montażowych.
6. Wykonanie połączenia rur.
· materiał:

· - rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 400 mm 

· sprzęt:
· - samochód skrzyniowy,
4.3.2. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm –  8 m.
Wyszczególnienie robót:
1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Ułożenie rur z przycięciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dołków montażowych.
6. Wykonanie połączenia rur.
materiał:

- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 315 mm 

sprzęt:
- samochód skrzyniowy,

4.3.2. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 2,5 m.
Wyszczególnienie robót:
1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Ułożenie rur z przycięciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dołków montażowych.
6. Wykonanie połączenia rur.
materiał:

- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm 

sprzęt:
- samochód skrzyniowy,
4.3.3. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości:  4 szt. gł. 2,5 m i  2 szt. gł. 2,0 m.

Wyszczególnienie robót:
1. Wykonanie fundamentu pod studnię.
2. Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur podłączonych do studzienki.
3. Wyrobienie kanalika przepływowego.
4. Ustawienie kręgów betonowych na zaprawie cementowej.
5. Obsadzenie stopni.
6. Montaż płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego.
7. Osadzenie włazu żeliwnego.
8. Izolacja zewnętrzna studni.
Materiał:
- kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1200 mm,
- mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5,

- mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10,

- zaprawa cementowa M 7,

- roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R,

- roztwór asfaltowy 'Abizol P',

- właz kanałowy typu ciężkiego,

- pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm,

- pierścienie odciążające żelbetowe.

Sprzęt:
- samochód skrzyniowy,

- żuraw samochodowy
4.3.4. Układanie mieszanki betonowej ręcznie w konstrukcji kineta betonowa- 0,342m3

Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie deskowań.
2. Ułożenie mieszanki betonowej w deskowaniu z zagęszczeniem.
3. Wykonanie dylatacji.
4. Pielęgnowanie betonu.
5. Rozbiórka deskowań.

Materiał:
- mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego,

- deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III.

Sprzęt:
- samochód skrzyniowy,

4.3.5. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 400 mm

Wyszczególnienie robót:
1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach.
3. Napełnienie wodą badanego odcinka kanału.
4. Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności.
5. Spuszczenie wody i usunięcie pokryw.

Materiał:
- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III,

- drewno na stemple budowlane śr.12-14cm,

- uszczelki gumowe płaskie,

- woda z rurociągu,

- rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm

Sprzęt:
- samochód skrzyniowy,
4.3.6. Montaż separatora węglowodorów ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem.

Wyszczególnienie robót:
- wyrównanie dna wykopu.

- ułożenie podłoża z chudego betonu lub pospółki
- opuszczenie separatora do wykopu.

- montaż  separatora wg instrukcji producenta
-sprawdzenie i wyregulowanie rzędnych wlotu i wylotu.

-wykonanie połączeń króćców z rurami i korytem wylotowym
Materiał:
- separator węglowodorów ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem Ecol - Unicon symbol ESL-H 15/1500 lub inny o zbliżonych parametrach
Sprzęt:
- żuraw samochodowy
4.5. Odwodnienie:
4.5.1. Ułożenie korytek betonowych typu rozwartego na dł. 17 m , wym. 56 / 80 x 40x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm  - 14 m 
Wyszczególnienie robót:
1. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
2. Ułożenie elementów ściekowych według żądanych spadków.
3. Wypełnienie spoin piaskiem /kol. 01-03/ lub zaprawą cementową z jej przygotowaniem /kol. 04-05/.
4. Pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową.
Materiał:
- prefabrykaty ściekowe 56/80 x 40x100cm,

- piasek,

- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35,

Sprzęt:
- ciągnik kołowy,

- przyczepa skrzyniowa
-beczkowóz ciągniony 2500 dm3 .
4.5.2. Ułożenie korytek betonowych o wym. 62 x 68 x 71 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm – 66 m

Wyszczególnienie robót:
1. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
2. Ułożenie elementów ściekowych według żądanych spadków.
3. Wypełnienie spoin piaskiem /kol. 01-03/ lub zaprawą cementową z jej przygotowaniem /kol. 04-05/.
4. Pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową.
Materiał:
- prefabrykaty ściekowe 56/80 x 40x100cm,

- piasek,

- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35,
Sprzęt:
- ciągnik kołowy,

- przyczepa skrzyniowa
-beczkowóz ciągniony 2500 dm3
4.5.3. Ubezpieczenie wylotu do cieku Dopływ z  Kuczowa narzutem kamiennym – 0,4 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Wyładunek ręcznie z przewiezieniem kamienia taczkami.

2. Wyrównanie kamienia drągiem w wodzie lub ręcznie nad wodą.
Materiał:
- kamień łamany do obiektów inżynierskich

4.6.  Roboty drogowe.
4.6.1. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm - 52 m2
Wyszczególnienie robót:
1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
2. Zaklinowanie podkładu tłuczniem.
3. Uwałowanie podkładu.
4. Rozścielenie dolnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
5. Uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą.
6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon
7. Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem w czasie wałowania.
8. Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą.
9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
10. Pielęgnacja wykonanej nawierzchni.
Materiał:
- tłuczeń kamienny sortowany.

- woda. 

Sprzęt:
- walec statyczny samojezdny 10 t
4.6.2. Odtworzenie nawierzchnie z tłucznia kamiennego na wjazdach- warstwa górna o gr. 10 cm - 52 m2
Wyszczególnienie robót:
1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
2. Zaklinowanie podkładu tłuczniem.
3. Uwałowanie podkładu.
4. Rozścielenie dolnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
5. Uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą.
6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon
7. Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem w czasie wałowania.
8. Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą.
9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
10. Pielęgnacja wykonanej nawierzchni.
Materiały:

- kliniec kamienny,

- miał kamienny,

- tłuczeń kamienny sortowany,

- woda

Sprzęt:
- walec statyczny samojezdny 15 t
4.6.3. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pod wjazd z kostki betonowej – 14 m2
Wyszczególnienie robót:
1. Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa.
2. Ręczne odrzucenie nadziarna.
3. Zagęszczenie warstwy dolnej.

Materiały:

- tłuczeń kamienny,

- woda.

Sprzęt:
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM),

- walec statyczny samojezdny.
4.6.4. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm – 14 m2.

Wyszczególnienie robót:
1. Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa.
2. Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.
3. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

Materiał:

- tłuczeń kamienny,

- miał kamienny,

- woda.

Sprzęt:
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM),

- walec statyczny samojezdny.
4.6.5. Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki – 14 m2.

Wyszczególnienie robót:
1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej.
2. Wyrównanie ułożonej warstwy szablonem.
3. Przesortowanie kostki oraz ułożenie wzdłuż stanowisk.
4. Ułożenie kostki na poprzednio wyrównanej podsypce.
5. Ubicie kostki ubijakami ręcznym.
6. Sprawdzenie spadków poprzecznych i poprzecznych oraz równości nawierzchni szablonem, łatą i poziomicą.
7. Polanie nawierzchni wodą.
8. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy.
9. Zasypanie nawierzchni piaskiem warstwą grubości 1,5 cm oraz pielęgnacja powierzchni.
Materiał:
- piasek,

- cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków.

Sprzęt:
- samochód skrzyniowy.

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów

     i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrola polegała będzie na sprawdzeniu ilości wykonanych robót zgodnie z przedmiarem wskazanym w kosztorysie ofertowym, dokonując obmiaru robót w terenie.

Natomiast sprawdzenie jakości wykonanych robót polegać będzie na wizualnej ocenie    i zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Wykonawca będzie dokumentował pomiary i wyniki robót.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:
- Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w książce    przedmiaru robót z dokładnością do: 1m, 1m2, 1m3 , 1 szt.

- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Kierownik budowy, a potwierdza przedstawiciel zamawiającego, przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 5.

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:
- Odbiory przejściowe i odbiór końcowy robót budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu  zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie w dniu określonym przez Inwestora. Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą (kolaudacyjną).

- Okres obowiązywania gwarancji – 2 lata.

- Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru końcowego robót i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

8. Opis sposobu rozliczenia:
Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołami częściowymi i protokołem końcowym.

9. Dokumenty odniesienia   :
9.1 - Polskie normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

9.2 - Podstawy prawne wykonywania zamówienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 )

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.310 z późn.zm)

   - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2019r.  , poz. 1843) 
 - Ustawa z dnia 24. sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961); 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r.  poz. 1219  ); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020r. poz.55), 


